TP IV. Analyse thermogravimétrique

# Tableau 1.  Résultats des analyses ATG/DTGA avant et après contact avec la matière organique

|  | Désorption de l’eau |  |  | Combustion de la matière organique |  |  | Masse adsorbée | Perte OH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [T], (°C) | Masse [(%)] | Max. [°C] | [T], [°C] | Masse [(%)] | Max. [°C] |  | [T], [°C] | Masse [(%)] | Max. [°C] |
| Coq Am Avant contact | 32-220 | 20,00 | 120 | 250 -475 | 75,00 | 375 | - | 650 -750 | 5,00 | 670 |
| Coq Am Après contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Questions :

1.Quel est le principe de la méthode ?

2.Quelles sont les applications de l’analyse thermogravimétrique ?

3.Complétez le tableau

4. Comment calculer la masse adsorbée si la concentration initiale de la matière organique est de  0,0212g/100 mL. La masse de la CoqAm  qui a été mise en contact avec seulement 20 mL de la solution est de 100mg  .