## Feuil1
Effet du débit
Debit | 9 l/h
t | t1 | t2 | t3 | I(kW/m²)
0 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 0
5 | 19.4 | 24.8 | 19.6 | 0.33
10 | 20 | 25.8 | 20.6 | 0.34
15 | 20.5 | 26.7 | 21.6 | 0.35
20 | 21 | 27.2 | 22.3 | 0.35
25 | 21.6 | 27.8 | 23.1 | 0.35
30 | 22.1 | 28.3 | 23.9 | 0.35
35 | 22.7 | 28.8 | 24.7 | 0.35
40 | 23.4 | 29.3 | 25.4 | 0.34
45 | 23.9 | 29.8 | 26.1 | 0.34
50 | 24.5 | 30.3 | 26.6 | 0.34
55 | 25 | 30.9 | 27.3 | 0.34
60 | 25.7 | 31.5 | 27.9 | 0.34
65 | 26.3 | 32.1 | 28.6 | 0.34
70 | 26.7 | 32.5 | 29.1 | 0.34
75 | 27.2 | 33 | 29.7 | 0.34
80 | 27.8 | 33.5 | 30.2 | 0.34
85 | 28.4 | 34.1 | 30.8 | 0.34
90 | 28.9 | 34.6 | 31.3 | 0.34
95 | 29.4 | 35.1 | 31.9 | 0.34
100 | 29.8 | 35.3 | 32.4 | 0.34
105 | 30.2 | 35.8 | 32.9 | 0.34
110 | 30.8 | 36.4 | 33.4 | 0.34
115 | 31.3 | 36.9 | 33.8 | 0.34
120 | 31.7 | 37.4 | 34.3 | 0.34
125 | 32.2 | 37.9 | 34.8 | 0.34
130 | 32.6 | 38.3 | 35.2 | 0.34
135 | 33 | 38.6 | 35.7 | 0.34
140 | 33.4 | 39 | 36.1 | 0.34
145 | 33.9 | 39.5 | 36.6 | 0.34
150 | 34.3 | 40 | 37 | 0.34
Debit | 4,5 l/h
t | t1 | t2 | t3 | I(kW/m²)
0 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 0
5 | 22.1 | 32.9 | 22.6 | 0.35
10 | 22.3 | 33.8 | 23.8 | 0.36
15 | 22.6 | 34 | 24.9 | 0.35
20 | 22.9 | 34.4 | 25.9 | 0.35
25 | 23.3 | 35.2 | 26.8 | 0.36
30 | 23.7 | 35.3 | 27.7 | 0.35
35 | 24.1 | 35.8 | 28.4 | 0.36
40 | 24.5 | 36.2 | 29.1 | 0.36
45 | 25 | 36.7 | 29.9 | 0.36
50 | 25.5 | 37.2 | 30.5 | 0.36
55 | 25.9 | 37.6 | 31.1 | 0.36
60 | 26.4 | 38 | 31.8 | 0.36
65 | 26.9 | 38.5 | 32.4 | 0.36
70 | 27.4 | 39.2 | 33 | 0.37
75 | 27.8 | 39.7 | 33.5 | 0.37
80 | 28.2 | 40.2 | 34.1 | 0.37
85 | 28.7 | 40.4 | 34.6 | 0.37
90 | 29.2 | 40.7 | 35.1 | 0.36
95 | 29.6 | 41.2 | 35.6 | 0.36
100 | 30.1 | 41.8 | 36.1 | 0.36
105 | 30.5 | 42 | 36.6 | 0.36
110 | 31 | 42.3 | 37 | 0.36
115 | 31.4 | 42.6 | 37.3 | 0.36
120 | 31.7 | 42.9 | 37.6 | 0.36
125 | 32.1 | 43.5 | 37.9 | 0.36
130 | 32.5 | 43.8 | 38.4 | 0.36
135 | 32.9 | 44.1 | 38.7 | 0.36
140 | 33.3 | 44.5 | 39.1 | 0.36
145 | 33.6 | 44.8 | 39.6 | 0.36
150 | 33.8 | 45.3 | 39.9 | 0.36
Debit | 2,2 l/h
t | t1 | t2 | t3 | I(kW/m²)
0 | 20 | 20.3 | 20.1 | 0
5 | 20.2 | 40 | 20.7 | 0.32
10 | 20.3 | 41.7 | 22.2 | 0.33
15 | 20.4 | 42.5 | 23.8 | 0.34
20 | 20.6 | 43.6 | 25.5 | 0.35
25 | 20.7 | 44.1 | 26.5 | 0.36
30 | 20.9 | 44.4 | 27.4 | 0.36
35 | 21.1 | 44.6 | 29.1 | 0.36
40 | 21.5 | 44.6 | 29.5 | 0.36
45 | 21.5 | 44.9 | 30.4 | 0.36
50 | 21.8 | 45.3 | 31.4 | 0.36
55 | 22.1 | 45.9 | 32.2 | 0.36
60 | 22.4 | 46.3 | 32.8 | 0.36
65 | 22.8 | 46.6 | 33.5 | 0.36
70 | 23.2 | 46.9 | 34.2 | 0.36
75 | 23.5 | 47.2 | 34.8 | 0.36
80 | 23.7 | 47.5 | 35.5 | 0.36
85 | 24.2 | 47.7 | 36.1 | 0.36
90 | 24.5 | 48.3 | 36.6 | 0.36
95 | 24.8 | 48.5 | 37.2 | 0.36
100 | 25.2 | 48.7 | 37.8 | 0.36
105 | 25.5 | 48.9 | 38.3 | 0.36
110 | 25.9 | 49 | 38.7 | 0.36
115 | 26.3 | 49.3 | 39.2 | 0.36
120 | 26.6 | 49.5 | 39.6 | 0.36
125 | 27 | 49.8 | 40 | 0.37
130 | 27.4 | 49.9 | 40.5 | 0.37
135 | 27.7 | 50 | 40.9 | 0.37
140 | 28.2 | 50.3 | 41.3 | 0.37
145 | 28.5 | 50.6 | 41.7 | 0.37
150 | 28.9 | 51 | 42 | 0.37
Debit | 6,7 l/h
t | t1 | t2 | t3 | I(kW/m²)
0 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 0
5 | 21.1 | 28.9 | 21.3 | 0.35
10 | 21.8 | 29.6 | 22.6 | 0.36
15 | 21.9 | 30.2 | 23.5 | 0.37
20 | 22.4 | 30.7 | 24.5 | 0.37
25 | 22.9 | 31.2 | 25.4 | 0.37
30 | 23.4 | 31.8 | 26.2 | 0.38
35 | 23.9 | 32.4 | 27 | 0.38
40 | 24.5 | 32.9 | 27.7 | 0.38
45 | 25 | 33.5 | 28.4 | 0.38
50 | 25.5 | 34.1 | 29.2 | 0.37
55 | 26.1 | 34.5 | 29.7 | 0.37
60 | 26.7 | 35.1 | 30.4 | 0.38
65 | 27.3 | 35.7 | 31.1 | 0.37
70 | 27.8 | 36.3 | 31.7 | 0.37
75 | 28.3 | 36.5 | 32.3 | 0.37
80 | 28.9 | 37.1 | 32.8 | 0.37
85 | 29.4 | 37.6 | 33.3 | 0.37
90 | 29.9 | 38.1 | 33.9 | 0.37
95 | 30.4 | 38.5 | 34.4 | 0.37
100 | 30.9 | 38.9 | 34.9 | 0.37
105 | 31.4 | 39.4 | 35.4 | 0.37
110 | 31.8 | 39.9 | 35.9 | 0.37
115 | 32.2 | 40.5 | 36.4 | 0.37
120 | 32.7 | 40.8 | 36.9 | 0.37
125 | 33.1 | 41.4 | 37.3 | 0.37
130 | 33.6 | 41.7 | 37.8 | 0.37
135 | 34 | 42.2 | 38.2 | 0.37
140 | 34.4 | 42.5 | 38.6 | 0.37
145 | 34.9 | 42.8 | 39 | 0.36
150 | 35.2 | 43.2 | 39.4 | 0.36